Основные требования к помещению для хранения документов:

- площадь помещения: 3800 – 4500 кв. м.

- наличие естественной или искусственной вентиляции;

- гарантия от затопления;

- наличие запасного выхода;

- обеспечение свободной циркуляции воздуха, исключающей образование непроветриваемых зон;

- температурно-влажностный режим хранения документов (в помещениях с регулируемым климатом (оборудованных системами кондиционирования воздуха): температура 17 - 19 C, относительная влажность воздуха 50 - 55%, в помещениях с нерегулируемым климатом (не оборудованных системами кондиционирования воздуха): температура 14 - 20 °C, относительная влажность воздуха 45 - 60%;

- наличие защиты документов от прямого воздействия солнечного света;

- возможность установки охранного режима для сохранности документов;

|  | Наименование архива | Количество дел, тыс. | Количество шкафов/стеллажей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объединенный архив Банка (а/г Озерцо, личный состав) | 900,0 | шкафы металл. - 72 стеллажи перекатные - 242 стеллажи стационарные - 674 картотеки - 15 |  |
| 2 | Централизованный оперативный архив | 85,4 | стеллажи стационарные -150 шкафы металл. - 128 |  |
| 2.1 | в т.ч. документы в производстве клиентов-физических лиц, КФЛ* | 0,9 | стеллажи стационарные - 13 |  |
| 2.2 | в т.ч. кассовые документы и документы операционного дня | 1,1 | шкафы металл. - 11 |  |
| Всего: | 985,4 |  |  |

*1 папка «Корона» = 2 дела

Примечание: в случае полномасштабного проекта по централизации документов в производстве клиентов-физических лиц в ОАСД поступит 50,0 тыс. дел.