Приложение №3 к Приглашению

Перечень товаров (работ, услуг) 
рекламно-имиджевого оформления

| № п/п | Наименование элементов и конструкций (работ, услуг) | Кол-во | Примечания | Стоимость предложения с НДС, BYN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фасадная световая вывеска из объемных букв (5 500 x 1 500 мм) c доставкой и монтажом | 1 шт. | Размещение на фасаде здания. Наименование на вывеске – «СБЕР» |  |

Примечания:

1. Цены должны быть указаны с учетом доставки, установки (монтажа) и подключения всех элементов и конструкций.

2. Монтаж элементов и конструкций должен осуществляться специалистами, имеющими удостоверение на разрешение выполнения работ в мобильных подъемных рабочих платформах.

3. Отметка проведения работ на высоте – 35–40 м.

Приложение №4 к Приглашению

Техническая спецификация 
на элементы и конструкции (товары, услуги)
рекламно-имиджевого оформления

1. Фасадная световая вывеска из объемных букв

Габариты: 5 500 x 1 500 мм.

Внимание! В габариты не входит композитная подложка (обводка) в цвет фасада.

•	Наименование брэнда на вывеске – «СБЕР».

•	В комплект включено: проектирование, разработка и согласование эскизов макетов, изготовление, доставка и монтаж данного товара, а также системы его крепления.

•	При необходимости в комплект должна быть включена рама (сварная конструкция) в цвет фасада.

•	В работы включено: прокладка кабеля по фасаду (за ним, в случае вентфасада) для подключения 
вывески к ближайшей точке вывода электрики.

•	В комплект входят необходимые блоки питания/контроллеры.

•	В комплект включено астрономическое реле времени.

Фасадная световая вывеска представляет собой логотип «СБЕР» в виде объемных световых элементов определенного размера с композитной подложкой (обводкой) в цвет фасада.

Эскиз без подложки

Эскиз размещения на фасаде с подложкой из композита (обводка) в цвет фасада

Внешний вид размещения на фасаде

Вид днем

Вид ночью

(г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1)

Конструктивные решения и используемые материалы

1. Корпус. Нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм (минимум) с окраской автоэмалью по порошковой технолоrии (цвет черный глянцевый). Допускается изготовление корпуса из алюминия, с окраской по порошковой технологии в черный цвет или использование готового окрашенного в заводских условиях металла (цвет черный глянцевый).

2. Лицевая поверхность. Акриловое оргстекло Black & White (День/ночь) – PLEXIGLAS® LED Black & White 9H001 или аналог.

3. Подложка (обводка). Композитный материал в цвет фасада.

4. Модуль светодиодный. Важно! Цветовая температура 4000–6000 К. При включенной подсветке цвет свечения буквы должен быть максимально ярким и насыщенным.

5. Подложка (задник). Композитный материал 3 мм.

Важно! Исполнение подсветки вывески должно обеспечивать необходимую насыщенность и яркость, равномерность подсветки по всей лицевой плоскости элементов.

Недопустимы локальные затемнения или подсветка с эффектом «гороха».

Схема крепления элементов вывески к фасаду

Пример рамы для крепления объемных букв на фасаде (при необходимости)

Для монтажа букв на фасаде может быть использована рама, которая представляет собой сварную конструкцию из черного металла, загрунтованную и окрашенную в цвет фасада по порошковой технологии.

Перемычки располагаются за знаком и буквами.

Важно! Рама используется только в случае крепления объемных букв непосредственно к фасаду здания.

Условные обозначения:

1. Рама

2. Кронштейн крепления рамы к фасаду

3. Знак

4. Буквы

5. Место установки блока питания и контроллера