Приложение №3 к Приглашению

**Спецификация/**

**Объекты ОАО «Сбер Банк», расположенных в г. Минске (Минский район),**

**г. Бресте, г. Гомеле, г. Гродно, г. Могилеве, г. Полоцке, г. Жлобине согласно таблице:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местоположение** | **Наименование ДГУ/БГУ**  **(марка, мощность)** | **ТО ДГУ (БГУ)** | **Кол-во** | **Стоимость, без НДС (BYN, руб.)** | **НДС, %** | **Всего**  **в т.ч. НДС, (BYN, руб.)** |
| 1 | ЦА ОАО «Сбер Банк»,  г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1 | ДГУ PEX-POOL PLUS GPW 45DZ  инв.№ 210037473 | ТО-2 | 1 |  |  |  |
| 2 | ЦА ОАО «Сбер Банк»,  г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1 | ДГУ АД-640С-Т400-1РМ9-ПОЖ  инв.№210060327 | ТО-2 | 1 |  |  |  |
| 3 | РД №100 по Брестской области ОАО «Сбер Банк»,  г. Брест, ул. Мицкевича, 10 | ДГУ TJ 80 PR (80кВА/64кВт)  инв.№400684 | ТО-3 | 1 |  |  |  |
| 4 | РД №300 по Гомельской области ОАО «Сбер Банк»,  г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а | ДГУ TJ 80 PR (80кВА/64кВт)  инв.№400657 | ТО-3 | 1 |  |  |  |
| 5 | РД №400 по Гродненской области ОАО «Сбер Банк»,  г. Гродно, ул. Первое Мая, 2/2 | ДГУ TJ 80 PR (80кВА/64кВт)  инв.№400687 | ТО-3 | 1 |  |  |  |
| 6 | РД №600 по Могилевской области ОАО «Сбер Банк»,  г. Могилев, ул. Первомайская, 56 | ДГУ TJ 80 PR (80кВА/64кВт)  инв.№400676 | ТО-3 | 1 |  |  |  |
| 7 | ДО №204 Полоцк ОАО «Сбер Банк»,  г. Полоцк, ул. Ленина, 15А | ДГУ PEX-POOL PLUS GPW 45DZ  инв.№210034960 | ТО-3 | 1 |  |  |  |
| 8 | ДО №320 Жлобин ОАО «Сбер Банк»,  г. Жлобин, ул. Первомайская, 44 | БГУ GPP12000 THB AVR  инв.№210037383 | ТО-2 | 1 |  |  |  |
| 9 | ЦА ОАО «Сбер Банк»,  г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1 | БГУ GPP12000 THB AVR  (на прицепе) инв.№210040115 | ТО-2 | 1 |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | |  | |